## List1
OPIS ARTIKLOV ZA 1. SKLOP - OBVEZILNI MATERIAL
1. | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU, 2,5 CM X 9,1M, ( KOT MICROPORE) - Z DISPENZERJEM
2. | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU, 5 CM X 9,1 M, ( KOT MICROPORE) - Z DISPENZERJEM
3. | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP, VEČ KOT100-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M-5 M VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 8 X 4-5 M
4. | ELASTIČEN POVOJ 6 CM X 4 M - 5 MPOVOJ ELASTIČEN, PLETEN, LAHKO TUDI KREP, RAZTEGLJIVOST VEČ KOT100%, Z DVEMA ELASTIČNIMA PI SPONKAMA , MOŽNOST STERILIZACIJE IN PRANJA DO 40 ST CELZIJA,KOŽNE BARVE , DIMENZIJE 6 CM X 4-5 M
5. | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP. VEČ KOT 100-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M - 5 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 10 CM X 4 M-5 M
6. | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP, VEČ KOT 100 % RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M - 5 M.VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO,, DIMENZIJA 12 CM X 4 M - 5 M.
7. | TAMPONI NESTERILNI, NETKANI ŠT. 3, Z GUMICO
8. | SET TAMPONI GAZA, V PAKIRNI ENOTI IZ PROZORNE FOLIJE IN MEDICINSKEGA PAPIRJA, ŠT. 3 STERIL, Z GUMICO, STERILNEN
9. | STERILNE PINCETE ZA ENKRATNO UPORABO, PVC, 13 CM
10. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 10 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU, - NETKANE STERILNE
11. | KOMPRESA IZ NETKANE VLAKNOVINE, 5 X 5 CM, 6 SLOJNA, VPOJNA, MEHKA, NEŽNA, NE DRAŽI KOŽE, V SESTAVI VISKOZE IN POLIESTRA, 2 KOS V SETU, STERILNE, NETKANE
12. | KOMPRESA IZ NETKANE VLAKNOVINE, 7,5 X 7,5 CM, 6 SLOJNA, VPOJNA, MEHKA, NEŽNA, NE DRAŽI KOŽE, V SESTAVI VISKOZE IN POLIESTRA, 2 KOS V SETU, STERILNA, SC A 50- NETKANE STERILNE
13. | KOMPRESE 20 CM X 10 CM NETKANE, STERILNE
14. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 30 CM ALI 20 CM X 25 CM STERILNE, 1 KOS V SETU.
15. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 10 CM ALI 10 CM X 20 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
16. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 15 CM ALI 10 X 10 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
17. | OBLIŽI ZA PRVO POMOČ, VODOODPORNI,
18. | SET PREVEZA ŠTEVILKA 2, NETKANI, STERIL PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 10X10CM 2 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 4 KOS, SET A 1, - NETKANA
19. | TRIKOTNA RUTA IZ MEHKE 100 % BOMBAŽN TKANINE ALI MEHKE VISKOZE, ZA IMOBILIZACIJO, 134-140 CM X 96 CM X 96 CM
20. | SET PREVEZA ŠTEVILKA 1, NETKANI, STERIL PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 3 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 KOS , PAKIRANO SET A1, - NETKANA
21. | OBLIŽ Z BLAZINICO ZA UPORABO PRI ODVZEMU KRVI, DIA 36MM, ALI 38 MM INJEKCIJSKI OBLIŽ, STERILEN,
22. | STERILEN OBLIŽ Z BLAZINICO NA MESTU VBODA ZA ZANESLJIVO PRITRDITEV IV KANILE, PO SREDINI PREREZAN DO 2/3 DOLŽINE OBLIŽA, BLAZINICA JE IZ MEHKE VISKOZE, DIMENZIJA 9 X 6 CM ALI 8X 6 CM,
23. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 5 CM X 7 CM,
24. | STERILEN SET ZA ODSTRANJEVANJE ŠIVOV ZA ENKRATNO UPORABO
25. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 15 CM X 8 CM - 10 CM.
26. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 10 CM X 10 CM ALI 9 CM X 10 CM ALI 10 CM X 8 CM
27. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 20 CM X 10 CM,
28. | TKIVNO LEPILO ZA KOŽO, 0,5ML,
29. | KLEŠČE ZA POBIRANJE MANJŠIH SPONK ZA 1 X UPORABO
30. | SKALPEL Z ROČAJEM ZA 1X UPORABO ŠT. 10,
31. | FIKSIRNE SANITETNE MREŽICE ZA GLAVO M
32. | VIVAFLEX KOMPRESIVNI POVOJ 10 CM X 5 M
33. | BOMBAŽNI KREP POVOJ VIVASOFTEXTRA 15 CM X 10 M
34. | STERISTRIP 6 X 100 MM, ( UMETNI ŠIVI - NALEPKICE)
35. | POVOJ ELASTIČNI 10 CM X 10 M, PLETENI, TOSAMA VIVAFIT ALI ENAKOVREDNO
36. | OBROČKI/PODLOGE ZA ZAŠČITO KOŽE OKOLI PEG-a,,KOT NPR. EAKIN REF 839012 ALI ENAKOVREDNO
37. | SAMOLEPILNI POVOJ 6 CM X 5 M ali 6 CM x 4 M
38. | BURNSHIELD, OPEKLINSKI SET
OPIS ARTIKLOV ZA 2. SKLOP - OSTALI POTROŠNI MATERIAL
1 | PALČKE ZA USTNO NEGO,PREPOJENE Z GLICERINOM, NA -BENZOATOM, CITRONSKO KISLINO IN VODO,
2 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. OKROGLE OBLIKE, KAPACITETA 0,6L
3 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 1,5L
4 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 3 L
5 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 5 L
6 | BRIZGA ZA IZPIRANJE, SESTAVLJENA IZ KOVINSKEGA OHIŠJA TER STEKLENEGA GRADURIRANEGA CILINDRA IN DVEMA KOVINSKIMA NASTAVKOMA, 150 ML
7 | OPORNICA ZA VRAT PVC (KOT NPR. STIFNECK SELECT)
8 | EPRUVETA ZA DOLOČEVANJE KOAGULACIJE 2 ML - 2,4 ML, - MODRA
9 | EPRUVETA ZA DOLOČEVANJE SEDIMENTACIJE, 1,6 ML - 2,0 ML, ČRNA,
10 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 3 ML ZA HEMATOLOGIJO Z DODATKOM 0.04ML 0.21M K3EDTA0.06ML 0.21M K3EDTA, , vijolična
11 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 3 ML - 3,5 ML ZA SERUM Z GELOM, ENAKOVREDNO BD VACUTAINER,
12 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 6 ML, (MARKERJI HEPATIS + HIV S SERUMOM)
13 | TESTNI LISTIČI ZA URIN, KOT NPR. COMBUR 10,
14 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO,
15 | POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, STERILNA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 100 -130 ML
16 | OPORNICA SAM SPLINT (36 INCH)
17 | MIKROKLIZMA 120 - 135 ML, ENAKOVREDNO CLYSSIE (BRAUN)
18 | LOPARČEK LESENI STERILNI
19 | HEMA TEST, ENAKOVREDNO VEDALAB HEM-CHECK
20 | VREČKA TRANSBAG - TRANSPORTNA VREČKA (ZA LABORATORIJSKI MATERIAL) Z ZAPIRALOM, VELIKOST CCA 16CMX22 CM ali 25 CM X 15,5 CM
21 | ZAMAŠEK ZA NGS
22 | PRŠILO ZA EKG 230 ML
23 | IDENTIFIKACIJSKE ZAPESTNICE ZA UMRLE - ŠIRŠE, ZA ODRASLE , OZNAČENE S PODATKI O SMRTI…
24 | ALKOHOLNI ROBČKI ZA DEZINFEKCIJO, ALKOHOLNI TAMPONI, KOT NPR. ALKOTIP, 70 % ALKOHOL
25 | IDENTIFIKACIJSKE ZAPESTNICE - PVC ZA ODRASLE, Z LISTKOM ZA OZNAČITEV
26 | NERESORBITIVEN PLETEN KIRURŠKI ŠIVALNI MATERIAL, REZERVNA REZILNA IGLA, DOLŽINA IGLE 25 MM, KRIVINA IGLE 3/8, DOLŽINA NITI 45 CM, NPR. METALOPLAST SP255P
27 | BALON ZA PREDIHAVANJE, ZA ENKRATNO UPORABO, ZA ODRASLE
28 | ESMARCH, ZAŽEMA - ZA VEČKRATNO UPORABO
29 | LOPEZ VENTIL ( ZA PEG ), kot npr. ICU MEDICAL REF 011-M9000- T.
30 | LOPEZ VENTIL Z ENFIT NAVOJEM ( za PEG ), kot npr. ICU MEDICAL REF 011-M9000-EF
31 | I-GEL SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, VELIKOST 2
32 | I-GEL SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, VELIKOST 3
33 | I-GEL SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, VELIKOST 4
34 | I-GEL SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, VELIKOST 5
35 | LUBRIKANT V GELU, Z 2 % Lidokainom in 0,25 % Klorheksidinom
OPIS ARTIKLOV ZA 3. SKLOP - KATETRI, KANILE, MASKE ZA O2, SONDE
1 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 12X500MM ALI 12X 600 MM
2 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 14X500MM ALI 14 X 600 MM
3 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 16X500MM ALI 16X 600 MM
4 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 18X500MM ALI 18X600 MM
5 | SONDA ŽELODČNA CH 14 X 800 MM
6 | SONDA ŽELODČNA CH 16 X800 MM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA ,MEDICINSKI PVC,STERILNA
7 | SONDA ŽELOČNA ZA HRANJENJE IN IZPIRANJE ŽELODCA, DOLŽINE 80 CM. JE IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA. IMA ZAPRTI VRH IN DVE STRANSKI LUKNJICI. 80 CM SONDE IMAJO OZNAKE V INTERVALIH PO 10 CM IN SICER 45, 55 IN 65 CM OD VRHA, IZDELEK JE STERILEN IN POSAMIČNO PAKIRAN, CH 18X800MM
8 | REKTALNA SONDA IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, ODPORNA NA UKON, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE Z MINIMALNO UPORABO MAZIV, VELIKOSTI CH 25X400MM
9 | SET ZA KATETERIZACIJO STERILEN (PAPIRNATA ALI CELULOZNA VODOTESNA LEDVIČKA 1 KOS,KOMPRESA, GAZA 7,5X7,5CM 2 KOS, TAMPON, GAZA ŠT. 3 -4 KOS, SKODELICA SHOPAK 1 KOS, PRIJEMALKA 14 CM 1 KOS, OP. PODLOGA 45X45 CM 1 KOS)
10 | KANILA NOSNA DVOROGA ZA VPIHOVANJE KISIKA ZA 1X UPORABO, DOLŽINE 2M - 2,1M
11 | URINSKI ZBIRALNIK OTROŠKI - ZA MAJHNE OTROKE, STERILNI, ZA ENKRATNO UPORABO
12 | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-10ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH12,
13 | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-15ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH14,
14. | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-15ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH16,
15. | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-15ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH18,
16. | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-15ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH20,
17. | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-15ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH22,
18. | VENOZNA KANILA 1,7 X 45 16G
19. | VREČKA ZA URIN 2 L Z ODTOKOM, NESTERILNA, NEPOVRATNA VALVULA, Z DRŽALOM ZA POSTELJO
20. | MASKA ZA KISIK
21. | MASKA ZA KISIK Z NEPOVRATNIM VENTILOM, ENAKOVREDNO OHIO
22. | ZAMAŠEK ZA KANILO, , ENAKOVREDNO LUER LOCK
23. | FIKSATOR KATETROV, ENAKOVREDNO STATLOCK
24. | VREČKE ZA ASPIRATOR FLOVAC 2 L
25. | VREČKE ZA ASPIRATOR FLOVAC 1 L
26. | MASKE ZA INHALACIJO ZA ODRASLE
27. | ŽENSKI URINSKI KATETER NELATON, CH14 X 180 mm
28. | FILTRI ZA TRAHEOSTOMO
29. | MOŠK IURINSKI KATETER NELATON CH 12 X 400 mm
30. | MASKA VENTURI
OPIS ARTIKLOV ZA 4. SKLOP - PRIPOMOČKI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL, ODVZEM KRVI
1 | IGLE INJEKCIJSKE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEXA, DIMENZIJE 0,90 X 40 MM,
2 | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,80 X 40MM,
3 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 0,8X2,5 CM ALI 0,9X2,5CM, (KOT NPR. BD VENFLON)
4 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 1,0X3,2CM ALI 1,10X 3,20CM (KOT NPR. BD VENFLON)
5 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 1,2X4,5CM ALI 1,3 X 4,5 CM (KOT NPR. BD VENFLON)
6 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 2ML,
7 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 5ML,
8 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 10ML,
9 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 20ML,
10 | BRIZGA ZA INJICIRANJE S KATETER NASTAVKOM, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, ( z luer reduktorjem )50-60 ML,
11 | SISTEM ZA APLIKACIJO INFUZIJSKIH RAZTOPIN IN ZDRAVIL IZ STEKLENICE ALI PLASTIČNE EMBALAŽE, DOLŽINE 150 CM. VSEBUJE DVOKANALNO PLASTIČNO IGLO S POKROVČKOM, ZRAČNI FILTER, INFUZIJSKI FILTER 15 MIKRONSKI IN MEHKA CEV IZ MEDICINSKEGA PVC-JA TER REGULATOR S KOLEŠČKOM. SISTEM NE VSEBUJE LATEKSA,
12 | OBLIŽ ZA PRITRDITEV I.V. KANILE
13 | VAKUUMSKA IGLA 0,8 X 38, ZA ODVZEM KRVI
14 | TESTNI LISTIČI ZA APARAT ACCU CHECK GUIDE
15 | IGLE ZA MEHANSKI INJEKTOR (ZA PEN),
16 | STERILNE LANCETE ZA ENKRATNO UPORABO
17 | MINI SPIKE - ( ODVZEMNA PRETOČNA KANILA)
18 | KATETER ZA S.C. INFUZIJO 0,9 X 19 MM, ENAKOVREDNO BD INTIMA KATETER
19 | NASOFIX, - OBLIŽ ZA PRITRDITEV NASOGASTRIČNE SONDE
20 | BRIZGALKE ZA INSULIN 1 ml
21 | NASTAVKI ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI, HITRI NASTAVEK Z ZATIČEM
22 | MICROLANCE 0,6 X 25 MM
23. | TRODELNA BRIZGA Z VEČKRATNIM NAVOJEM PO CELOTNI DOLŽINI KONUSA, KOMPATIBILNA S STANDARDOM ENFIT NAMENJENA ZA HRANJENJE IN APLIKACIJO ZDRAVIL PREKO HRANILNE SONDE. STERILNAN VOLUMNA 60 ML
24. | METULJČKI ZA ODVZEM KRVI 21G - 23G, ENAKOVREDNO BD VACUTAINER SAFETY LOK
25. | ADAPTER ZA METULJČKE ZA ODVZEM KRVI ENAKOVREDNO BD ADAPTER LUER VACUTAINER
26. | BREZIGELNI KONEKT KOT NPR ICU MEDICAL MICRO CLAVE CLEAR CONNECTOR ALI ENAKOVREDNO
27. | FIZIOLOŠKA RAZTOPINA V PREDPRIPRAVLJENI BRIZGI Z NAVOJEM 10 ML, ZA PREBRIZGAVANJE NA STERILNEM POLJU
28. | KAPALNI INFUZIJSKI SISTEM Z REGULATORJEM PRETOKA
29. | DEZINFEKCIJSKI POKROVČKI ZA INFUZIJSKI SISTEM
Pakiranje izdelkov ni pomembno, cena mora biti navedena za kos, kot je razvidno iz obrazcev predračuna