PRILOGA 1

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila:

Predmet naročila je izbor izvajalca slikopleskarskih del na objektih ( sukcesivno ), ki so naseljeni, po posameznih enotah za obdobje 14 mesecev (lokacije po priloženem seznamu). Slikopleskarska dela v okviru tekočega vzdrževanja za obdobje sklenjene pogodbe , so opredeljena v ponudbenem predračunu in obsegajo:

- Barvanje sten in stropov

- Kitanje sten in stropov

- Izvedba premaza sten in stropov z emulzijo

Slikopleskarska dela na objektih  se bodo izvajala na podlagi terminskega plana naročnika oziroma po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe.

Lokacije, ki so predmet beljenja  so opredeljene v Prilogi 3. Vse enote so naseljene in ni novogradenj oz. praznih prostorov. Potencialni izvajalci morajo pri pripravi ponudbe to upoštevati.

V ceno mora biti zajeto tudi:

- Zaščita tal in pohištva

- Izvedba raznih prenosov pohištva in drugega inventarja

- Ves material, ki je potreben za izvedbo

- Razno saniranje madežev in razpok

-     Potni stroški na naslov izvedbe storitve.

Pred pričetkom del je  izvajalec dolžan:

- izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. izvajanje predmetnega javnega naročila.

- strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži predmetov in opreme naročnika, leto pa mora tudi ustrezno zaščititi (npr. z lepilnim pleskarskim krep trakom in zaščitno folijo ter drugimi vrstami zaščite,  zaščititi okvirje oken in vrat, vtičnice, stikala, tla, omare, mize, stole, drugo opremo in naprave,...). Za morebitno  nastalo škodo odgovarja izvajalec slikopleskarskih storitev, prav tako pa odgovarja tudi za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.

Dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi standardi in pravili stroke.

ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. izvajanje predmetnega javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti na lokaciji naročnika poskrbel za spoštovanje predpisov  s področja varstva okolja, požarne varnosti ter za izvajanje predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev  varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z veljavno zakonodajo.

Izbrani ponudnik bo moral dela izvesti kakovostno, po načelu dobrega gospodarja in po pravilih stroke, pri čemer bo moral skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe za izvedbo ter morebitnimi dogovori z naročnikom. Izbrani

ponudnik bo moral prevzeti vso materialno odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega, nekvalitetnega ali nepravočasnega izvajanja del.

Glede na naravo dela, je zavod odprt vse dni v tednu, vendar je slikopleskarska dela potrebno izvajati  od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00 ure ( oz. po dogovoru z naročnikom ). Zaradi izvajanja slikopleskarskih del ne sme biti moten delovni proces. Dela morajo biti izvršena v obdobju trajanja pogodbe o izvedbi storitve, to je do 31.12.2024.  Določena kvadratura pa mora biti izvedena najkasneje  do 31.12.2023 ( Apače1, Radgona, Stanovanje Maribor in Sedež naročnika SVZ Hrastovec,  v skupni izmeri  cca 4000 m2 ).

Količine, ki jih je naročnik navedel v ponudbenem predračunu so okvirne in lahko odstopajo od navedenih . Če se pri naročniku pokaže zahteva po beljenju še drugih prostorov, se dogovorita z izvajalcem še za dodatno beljenje in sicer po cenah , ki jih je ponudil v oddani ponudbi.

Ker  so vsi prostori približno enako potrebni beljenja in saniranja, naročnik daje potencialnim ponudnikom – izvajalcem možnost ogleda ene lokacije in sicer Apače 30.

Ogled je možen : v petek, 29.9.2023 ob 9.00 uri na naslovu Apače 30, 9253 Apače

Predhodno prosim,  če pokličete na: 031 634 423  Perko Majda

Izbrani izvajalec navedenih del mora poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav in prostorov, kjer se dela izvajajo, ter odstranitev zaščite  in  izvedbo čiščenja po zaključku izvedenih del.

Izvajalec je dolžan poskrbeti za ustrezno organizacijo varstva pri delu tako izvajalcev samih kot delavcev  in stanovalcev zavoda.

Spremembe in odstopanja od dogovorjenega načina izvedbe ter spremembe kvalitete materiala so dopustne le s pisnim pristankom naročnika.

- Kraj in roki:

  - Kraj izvedbe: na lokacijah po seznamu - seznam lokacij je objavljen v Prilogi 3. Naročnik si pridržuje pravico, da v času pogodbenega obdobja na seznam objektov doda novo lokacijo, vsi pogoji razpisne dokumentacije, pogodbe in ponudbe pa bodo veljali tudi za naknadno navedene objekte.

  - Osnova za naročilo: izvajalec bo na osnovi naročnikovega naročila (po telefonu, ali preko elektronske pošte) dela izvajal na podlagi cen, ki bodo navedene v ponudbenem predračunu . Vsa dodatna dela se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika.

  - Rok pričetka del: takoj po prejemu naročila, najkasneje v 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe oz. po dogovoru z naročnikom.

  - Ponudnik jamči za kvaliteto materiala in izvedbe storitev. Delo mora opraviti kvalitetno, po dogovoru z naročnikom in veljavnimi standardi.

  - Spremembe in odstopanja od dogovorjenega načina izvedbe ter sprememba kvalitete materiala so dopustne le s pisnim pristankom naročnika.

  - Ponudnik daje garancijo za material in za delo za dobo najmanj 12 mesecev (trajanje garancije vpiše v ponudbeni predračun)

Trajanje pogodbe:  velja  do 31.12.2024

  - Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračun