SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

Hrastovec v  Slovenskih goricah 22

2230 Lenart v Slovenskih goricah

T:+386 (0)2 7293510; F:+386 (0)2 7293566

www.hrastovec.org; zavod@hrastovec.org

Portal JN: JN000404/2018-B 01 z dne 24.01.2018

Št.: 400-00001-2018

Številka naročila: 1/2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČANJEM

za  oddajo javnega naročila

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VAROVANI DOM LENART S CESTNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

# Postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15).

Hrastovec v Slov. goricah, januar 2018

I.

Na podlagi 40. člena  Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15), kot   naročnik izdaja

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

Hrastovec v Slovenskih goricah 22

2230 Lenart v Slovenskih goricah

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ter vabi vse ponudnike,  ki imajo interes, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil JN000404/2018-B01 z dne 24.01.2018 za oddajo javnega naročila - Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno  komunalno infrastrukturo.

Žig:

Odgovorna oseba naročnika:

Mag. Andreja Raduha

Direktorica

II.

NAVODILA

ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. SPLOŠNI DEL

1.1.  Pravni predpisi, na podlagi katerih se izvaja razpis

Javni razpisi se izvajajo na podlagi:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, 91/2015),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17),

- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS št. 97/2007-UPB1)

- Zakon o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na poslovno tajnost

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju ( Uradni list RS, št. 27/16)

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

- Ostala pozitivna zakonodaja, ki ureja področje, na katerega se nanaša javno naročilo oziroma predmet javnega naročila.

  - Splošno o razpisu

    - Namen razpisa

Namen javnega razpisa je izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije  za potrebe SVZ Hrastovec.

    - Informacije o naročniku

Naročnik javnega razpisa je javni socialno varstveni zavod SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Odgovorna oseba je direktorica Mag. Andreja Raduha.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Alenka Stolnik

- e-naslov: zavod@hrastovec.org

- tel.:02/729-35-33

- fax: 02/729-35-69

Dokumentacija  v zvezi z oddajo javnega naročila je ves čas od objave razpisa na voljo na spletni strani naročnika www.hrastovec.org, v rubriki Javni razpisi, kjer bo naročnik objavil tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije.

    - Vrsta postopka

Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN -3.

    - Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, in sicer:

- izdelavo IDZ (stavba in cestno komunalna infrastruktura),

- PGD* in PZI za cestno komunalno infrastrukturo;

- PGD* in PZI arhitekture ter projekt notranje opreme, ki vključuje vse potrebne korekcije, ki so posledica pričakovanj in zahtev naročnika oziroma razvoja projekta, sodelovanje na operativnih in drugih sestankih ipd.;

- PGD* in PZI gradbenih konstrukcij, ki vključuje vse potrebne korekcije, ki so posledica pričakovanj in zahtev naročnika oziroma razvoja projekta, sodelovanje na operativnih in drugih sestankih ipd.;

- PGD* in PZI strojne instalacije, ki vključuje vse potrebne korekcije, ki so posledica pričakovanj in zahtev naročnika oziroma razvoja projekta, sodelovanje na operativnih in drugih sestankih ipd.;

- PGD* in PZI elektro instalacije, ki vključuje vse potrebne korekcije, ki so posledica pričakovanj in zahtev naročnika oziroma razvoja projekta, sodelovanje na operativnih in drugih sestankih ipd.;

- PID projekte za arhitekturo, gradbeno konstrukcijo, strojni del in elektro del;

- Izdelavo elaboratov;

- izvedba projektantskega nadzora;

# *s projektantsko oceno investicije

# Predmet javnega naročila je celovit in ni razdeljen na sklope.

# Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) ter Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1).

# Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe, in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik -  gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje iz  dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila  .

OGLED LOKACIJE

Ogled lokacije je možen 06.02.2018 ob 10.00 uri po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Sandi Gungl (sandi.gungl@hrastovec.org; 031377733).

    - Jezik ponudbe in sodna pristojnost

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem

V primeru sodnega spora so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji in se spor presoja po slovenskem pravu.

1.2.6.  Podatki o dokumentaciji v zvezi z javnim naročanjem

Dokumentacijo v zvezi z javnim naročanjem sestavlja povabilo k oddaji ponudbe, navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, obrazci za prijavo in ponudbo od št. 1 do št. 12 ter vse dopolnitve te dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem  in vsi odgovori na vprašanja ponudnikov, ki jih bo naročnik posredoval na Portal javnih naročil.

1.2.7  Pojasnila dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem

Ponudnik lahko zahteva pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem preko Portala javnih naročil. Za vprašanja, ki bodo oddana na drugačen način, naročnik ne more zagotoviti, da bo nanje odgovoril.

Naročnik ni odgovoren  za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo , je  8 dni pred rokom za oddajo ponudbe, to je do 12.02.2018 do 10.00 ure.

Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje do 14.02.2018 do 15.00 ure, pisno odgovoril na vprašanja ter odgovore objavil na Portalu javnih naročil.

1.2.8.  Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s strani naročnika

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem bodo objavljene na enak način, kot prvotna dokumentacija, to je na spletni strani naročnika. Obvestilo o spremembi bo objavljeno na Portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb bo po potrebi ustrezno podaljšan, s tem pa se pravice in obveznosti naročnika posledično vežejo na nove roke.

1.2.9. Sprememba, dopolnitev, umik ponudbe s strani ponudnika

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti ali dopolniti  oddane ponudbe oziroma je nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po poteku roka za oddajo ponudb in med trajanjem veljavnosti ponudbe (naveden v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

V primeru, da ponudnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju želi spremeniti, dopolniti ali umakniti ponudbo do predpisanega roka, mora na kuverto nalepiti Obrazec št. 1, na katerem označi umik, sprememba ali dopolnitev.

1.2.10. Kontakti s ponudniki, dopolnitve in pojasnila ponudbe, računske napake

Po javnem odpiranju ponudb, bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju posredovala vsem ponudnikom.

Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike tako, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudniku z dnem objave na portalu javnih naročil.

V skladu z 89. členom ZJN-3  lahko ponudnik dopolni nedopustno ponudbo in sicer v ustreznem roku od dneva poziva.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, prav tako ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe ponudnika, ki dopolnjuje ponudbo, glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V enakem roku mora ponudnik poslati pojasnilo svoje ponudbe, v skladu z ponudnikovim pozivom za pojasnilo ponudbe.

V kolikor ponudnik v določenem roku ne dopolni formalno nedopustne ponudbe ali ne pojasni svoje ponudbe v skladu z naročnikovim pozivom, se njegova ponudba izloči v skladu z 77., 79. in 80. členom ZJN-3.

Vse pravočasno prispele ponudbe bo naročnik najprej preveril glede obstoja računskih napak, katerih odprava bi lahko spremenila vrstni red ponudb.

Očitne računske napake se lahko odpravijo v skladu s 89. členom ZJN-3. V primeru, da ponudnik ne soglaša s popravkom, ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka.

1.2.11. Oddaja ponudbe

Izdelava ponudbe in njena predložitev je strošek ponudnika.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti (ovojnici), ki mora biti obvezno označena z besedilom, ki je kot Obrazec št. 1 priloženo razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo ponudb. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini, obvezno pa mora biti ustrezno označeno (ponudba, umik, sprememba). Na kuverti mora biti označen naslov pošiljatelja.

Naročnik bo upošteval vse pravilno opremljene  ponudbe, ki bodo prispele do 20.02.2018 do 11.00 ure na naslov naročnika:

SVZ Hrastovec

Hrastovec v Slovenskih goricah 22

2230 Lenart v  Slovenskih goricah

Javno odpiranje ponudb bo dne 20.02.2018 ob 12.00 uri v sejni sobi upravne zgradbe SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena ali neoverjena kopija. V primeru, da predstavnik ponudnika ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene kopije, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije pooblastila na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Na javnem odpiranju se bo bralo samo podatke iz ponudbenega predračuna (obrazec št. 4) in sicer naziv ponudnika, ter ponudbena cena skupaj s popustom brez  DDV, vrednost, navedeno pri merilu B, navedbo pri merilu C in D (del obrazca št. 4, označene z oranžno barvo).

Osebno oddane ali poštno poslane ponudbe, prejete po navedenem datumu in uri, bodo kot nepravočasne iz postopka izločene in neodprte vrnjene ponudniku.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci,  ponudba in zahtevane priloge.

Vsi dokumenti morajo biti zvezani z zapečateno vrvico oziroma pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno odstraniti ali zamenjati oziroma vložiti novih dokumentov, ne da bi to pustilo vidne znake. V primeru, da dokumenti ne bodo predloženi na zahtevani način, naročnik ne odgovarja za morebitno izgubo delov ponudbene dokumentacije.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika, ter ožigosana.

Ponudnik mora izpolniti vzorec pogodbe, ter predložiti  k dokumentaciji v zvezi z javnim naročanjem.

Izbrani ponudniki za posamezni sklop bodo prejeli v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjen bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranim ponudnikom ne bo dovolil spreminjanja določil pogodbe.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).

Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

1.2.12. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do vključno 31.05.2018. Ponudba, ki bi veljala manj časa, bo izločena.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteva in odgovor morata biti poslana v pisni obliki po pošti, elektronski pošti ali po telefaksu. Ponudnik lahko odkloni takšno podaljšanje veljavnosti ponudbe.

1.2.13 Varstvo podatkov

Naročnik bo izvedel popoln pregled vseh ponudb in bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila  omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali dopustno  ponudbo. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, najkasneje  v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki  ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja   varstvo osebnih podatkov.

Ne glede na navedeno pa je javni podatek specifikacija ponujenega blaga in količina iz te         specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.2.14. Obvestilo  o podpisu pogodbe

Ponudnik, ki bo izbran, mora podpisano pogodbo predložiti najkasneje v  roku pet (5) delovnih dni od dneva prejema obvestila naročnika, da pristopi k podpisu pogodbe. Ob predložitvi podpisane pogodbe mora ponudnik  predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset (10) % skupne pogodbene vrednosti z DDV in z 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe, brez predhodnega poziva naročnika.

Po podpisu pogodbe s strani izbranega ponudnika bo naročnik v skladu  s pogodbo pristopil k izvedbi del, v skladu in na način, ki ga bodo stranke določile s pogodbo.

1.2.15. Prepovedi z zvezi z izvajanjem dejanj v času do izbire ponudnikov

Naročnik opozarja ponudnike, da v času razpisa ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe in ki bi lahko povzročila, da pogodbe ne bi pričele veljati ali da ne bi bile izpolnjene.

Naročnik opozarja ponudnike, da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali,  ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

1.2.16. Veljavnost pogodbe

Pogodba bo začela veljati v skladu z določilom pogodbe in bo veljala do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti .

1.2.17. Variantne ponudbe

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo v skladu z zahtevami dokumentacije  v zvezi z oddajo dokumentacije z zvezi z javnim naročanjem in sicer samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki  ali podizvajalci. Če ponudnik nastopa v več ponudbah, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot ponudnik v okviru skupne ponudbe, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa.

Naročnik variantnih ponudb ne bo upošteval.

1.2.18. Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavek 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki predloži obrazec št. 3, 3a in pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora biti nedvoumno razvidno:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe, okvirnega sporazuma in pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi

pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

naročila in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov  izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Udeleženci v skupnem nastopu odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno za vsak sodelujoč gospodarski subjekt predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal, ali so podani razlogi za izključitev ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.1. teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve, ki so določene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.2.19. Ponudba s podizvajalci

1.2.19.1. Definicija podizvajalca

V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.2.19.2. Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

1.2.19.3. Dokumentacija, povezana s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v  podizvajanje

- priložiti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

Če ponudnik nastopi s podizvajalci, kar označi v obrazcu št. 3, mora ponudbi priložiti tudi podatke o podizvajalcu (obrazec št. 3a, 7 in 7a, prav tako pa je za podizvajalce potrebno ponudbi priložiti Krovno izjavo (obrazec št. 2),  ki jo podpišejo posamezni podizvajalci in obrazec ESPD. V fazi preverjanja ponudb bo moral na poziv naročnika predložiti soglasje za obdelavo in pridobitev osebnih podatkov (obrazec št. 5 in 5a), katere pa lahko predloži že v ponudbi.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podizvajalcev, ki jih ponudnik navaja v ponudbi, ne sme zamenjati brez pisnega soglasja naročnika in ga naročnik lahko zavrne, če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem. Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev 75. člena  ZJN-3.

1.2.19.4. Neposredna plačila podizvajalcem

Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik  ni zavezan več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

1.2.20. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

1.2.21. Preklic javnega naročila in zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko na  vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.

Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe ( 90. člen ZJN-3).

Naročnik ne odgovarja za škodo in stroške priprave ponudb, ki bi utegnili nastati ponudnikom zaradi prekinitve, preklica javnega naročila ali drugih razlogov zaradi katerih naročilo ne bi bilo oddano. Prav tako pa naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zavrnitve vseh ponudb ali nesklenitve okvirnega sporazuma.

1.2.22.    Ponudbena dokumentacija in dokumentacija v fazi preverjanja ponudb

a) Ponudba  mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

- Obrazec  št.  1   -   "označba ponudbe", ki ga ponudnik izreže in  nalepi na ovojnico, ter  ustrezno označi (ponudba, umik ali dopolnitev ponudbe)

- Obrazec št. 2 -  Krovna izjava ponudnika o sprejemanju ponudbene dokumentacije

- Obrazec   št.  3   -  Ponudba

- Obrazec št. 3a - Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih

- Obrazec št.  4 - Ponudbeni predračun

6.     Obrazec št.  7 -  izjava ponudnika o udeležbi podizvajalcev

7.     Obrazec št. 7a - izjava podizvajalca

8. Obrazec št. 12 - Vzorec pogodbe

9. Zavarovanje za resnost ponudbe

10. ESPD za vse gospodarske subjekte

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.2. teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji. Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

b) V fazi preverjanja ponudb bodo morali ponudniki na poziv naročnika predložiti naslednjo dokumentacijo, ki je del razpisne dokumentacije (to dokumentacijo lahko ponudniki predložijo že v ponudbi):

1.   Obrazec št. 5 in 5a -  Soglasje za pridobitev podatkov za pravne osebe in Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /partnerja/podizvajalca ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

2. Obrazec št. 8 - seznam referenčnih poslov

3. Obrazec št. 8a - Referenčno potrdilo

4. Obrazec št. 9 - Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja

7. Obrazec št. 10 - Izjava po 35. členu ZIntPK

8. Obrazec št. 11 - Izjava o izpolnjevanju pogojev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

9. Obrazec BON-2 ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt račun

c) Vzorci zavarovanj, v skladu s katerimi morajo biti izdana zahtevana zavarovanja:

Obrazec št.  6-  zavarovanje za resnost ponudbe (menica z menično izjavo-vzorec) -

Obrazec št. 6a –zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menica z menično izjavo-vzorec)

2. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

2.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.

2.1.1. Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-      Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

-      Ponudnik izpolni in predloži izpolnjena pooblastila (v fazi preverjanja ponudbe, lahko že ob oddaji ponudbe)

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe. ( Obrazec št. 5 in 5a )

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence predloži tudi sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva oddaje ponudbe. Ne glede na to pa je ponudnik dolžan predložiti vse zgoraj navedene obrazce vključno s pooblastili za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

2.1.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-    Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.1.3. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-     Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži podpisan obrazec

Izjava po 35. členu ZIntPK (obrazec št. 10), (v fazi preverjanja ponudbe, lahko že ob oddaji     	ponudbe)

2.1.4. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-     Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.1.5. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-    Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.1.6. Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski okvirnem sporazumu, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-      Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.1.7. Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika,  če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

-   Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

2.1.8. Hujša kršitev poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/ podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

2.1.9. Storitev velike strokovne napake

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v svojem dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako.

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje in podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil;  upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti, izdanimi s strani pristojnih organov, odločbe sanitarne inšpekcije, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/ partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

2.1.10. Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi okvirnega sporazuma z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

2.1.11. Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta  ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

2.2.  POGOJI ZA SODELOVANJE

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- na dejanskega  (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec v delu, ki je za njih aktualen.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

2.2.1. Poklicna sposobnost

- Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države

članice,  v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo       	   javnega naročila;

- vsi dejanski (končni)izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu  	  	   dejanski izvajalec pripada;

DOKAZILA:

- Ponudnik/ partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

2.2.2. Ekonomski in finančni  položaj

2. Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni ime blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo       	   javnega naročila;

- vsi dejanski (končni)izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu  	  	   dejanski izvajalec pripada;

DOKAZILA:  Gospodarski subjekt izpolni ESPD obrazec. V fazi preverjanja ponudb mora na poziv naročnika (lahko že ob oddaji ponudbe) predložiti ustrezen BON obrazec ali potrdila od vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune (obrazec oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb).

3. Ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe in ves čas veljavnosti pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje odgovornosti projektanta najmanj v višini vrednosti ponujenega dela (ponudbe)

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo       	   javnega naročila;

- vsi dejanski (končni)izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu  	  	   dejanski izvajalec pripada;

DOKAZILA:: Ponudnik izpolni ESPD obrazec.

2.2.3. Tehnična in strokovna  sposobnost

4.   Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe že kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo (PGD, PZI) za stavbe javnega značaja (za te reference kot take štejejo stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 11302,1263 ali 1264) v posamezni vrednosti investicije najmanj 3.000.000, 00 EUR z DDV. Referenca se mora nanašati na izdelavo projektne dokumentacije, izdelane na nivoju PGD in PZI. Za objekt mora biti že izdano gradbeno dovoljenje.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana 	   	   konzorcija.

- V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik 	  	  izpolni tudi s 	podizvajalcem, vendar le, če bo v podizvajanje oddal storitve projektiranja 	  za stavbe javnega značaja, ki so predmet javnega naročila.

DOKAZILA: Ponudnik izpolni ESPD obrazec. V fazi preverjanja ponudb (lahko že pri oddaji ponudbe) mora na poziv naročnika predložiti izpolnjen obrazec št. 8 (Seznam referenčnih poslov) in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ naročnika oz. referencodajalca na obrazcu št. 8a (Referenčno potrdilo). Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev naročnika in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.

5.   Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim odgovornim projektantom za:

- arhitekturo,

- gradbene konstrukcije,

- strojne instalacije

- elektro instalacije,  ki morajo imeti:

- strokovni izpit po ZGO-1 in morajo biti v trenutku sklenitve pogodbe vpisani kot odgovorni projektanti pri ZAPS oz. IZS;

- reference, ki izkazujejo, da je vsak od odgovornih projektantov za posamezne načrte v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelali projektno dokumentacijo za stavbe javnega značaja (za te reference kot take štejejo stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 11302,1263 ali 1264) v posamezni vrednosti investicije najmanj 3.000.000, 00 EUR z DDV. Referenca se mora nanašati na izdelavo projektne dokumentacije, izdelane na nivoju PGD in PZI. Za objekt mora biti že izdano gradbeno dovoljenje.

Imenovani odgovorni vodja projekta mora imeti:

- strokovni izpit po ZGO-1 in mora biti v trenutku sklenitve pogodbe vpisan kot odgovorni projektant pri ZAPS oz. IZS;

- reference, ki izkazujejo, da je v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe javnega značaja (za te reference kot take štejejo stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 11302,1263 ali 1264) v posamezni vrednosti investicije najmanj 3.000.000, 00 EUR z DDV. Referenca se mora nanašati na izdelavo projektne dokumentacije, izdelane na nivoju PGD in PZI. Za objekt mora biti že izdano gradbeno dovoljenje.

(če je odgovorni vodja projekta hkrati tudi odgovorni projektant za posamezno področje predložena referenca velja za obe funkciji)

DOKAZILO: Ponudnik izpolni ESPD obrazec. V fazi preverjanja ponudb (lahko že pri oddaji ponudbe) mora na poziv naročnika predložiti izpolnjen obrazec št. 9 (Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja). Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev naročnika in pogodbenih določil), se takšna referenca ne upošteva.

2.3. Finančna zavarovanja

Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja zavarovalnic, ki jih ponudnik ne predloži po priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebine ne smejo bistveno odstopati od vzorca garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določa naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe-bianco menica z menično izjavo

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 5.000,00  EUR, z veljavnostjo najmanj do 30.06. 2018

Finančno zavarovanje mora biti izstavljeno v skladu z vzorcem (Obrazec št. 6).

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

 umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil

ponudnikom ali

 ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom

Naročnik bo zavarovanje unovčil v višini 5.000,00 EUR oziroma v višini razlike med vrednostjo ponudbe ponudnika, katerega zavarovanje se unovčuje in novoizbranega ponudnika, ki ga je moral naročnik izbrati v novem postopku.

Neunovčeno finančno zavarovanje se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne

ponudniku.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo

skladna z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali vzorcem iz te dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

2.3.2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti-bianco menica z menično izjavo

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti bianco menico z menično izjavo (Obrazec št. 6a).

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti naročniku ob vrnitvi podpisane pogodbe, najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, v višini deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti  30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Če se bo med trajanjem pogodbe spremenil rok za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni  kakovosti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Garancijo bo naročnik unovčil v vrednosti, ki bo potrebna za izvedbo del v skladu z zahtevami naročnika, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

3. IZVEDBA DEL  in ZAHTEVE NAROČNIKA

Kraj izvedbe del:

parc. št. 201/5, k.o. Lenart

Zahteve naročnika glede izvedbe investicije so priloga razpisne dokumentacije (Opis projekta, Seznam prostorov, slikovni material, tlorisi).

Izbrani izvajalec mora upoštevati priložene zahteve naročnika, spremembe so možne samo v soglasju z naročnikom.

Vrednost celotne investicija ne sme presegati zneska 3.100.000,00 EUR z DDV.

Vrednost investicije za izvedbo cestno komunalne infrastrukture na sme presegati zneska 580.000,00 EUR z DDV.

Vrednost ponujenih del po tem razpisu ne sme presegati zneska 200.000,00 EUR brez DDV.

PGD in izdano gradbeno dovoljenje morata omogočati izvedbo del v več fazah.

# Ponudnik mora pri pripravi dokumentacije poleg vse področne zakonodaje, ki se nanaša na predmet naročila posebej upoštevati še zahteve Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) ter Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1).

# Prav tako mora upoštevati zahteve  Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), tako da se za vse predmete zelenega javnega naročanja, ki bodo vključeni v projektno dokumentacijo, izpolnijo cilji, določeni z Uredbo. Ponudniki v ponudbi predložijo izjavo (obrazec št. 11), s katero potrdijo to obvezo.

# Izbrani ponudnik bo moral izvajati tedenske prezentacije in usklajevanje projektne dokumentacije z naročnikom po predhodnem dogovoru.

# Ponudnik mora zagotavljati brezplačno odpravo vseh napak projektanta v projektni dokumentaciji in brezplačno svetovanje pri predlogih naročnika in/ali izvajalca za morebitne spremembe že izdelane projektne dokumentacije.

# V sklopu priprave projektne dokumentacije izvajalec pridobi vse projektne pogoje in soglasja, geodetski posnetek in geomehanske raziskave.

Rok izvedbe:

- IDZ: v roku 15 dni od podpisa pogodbe

- PGD: v roku 45 dni od podpisa pogodbe

- vložitev gradbenega dovoljenja z vsemi potrebnimi soglasji na Upravno enoto:  v roku 8 dni od  izdelave PGD

- PZI: v roku 30 dni od izdelave PGD

- PID v roku 10 dni po zapisniškem končanju del med izvajalcem in naročnikom

- Projektantski nadzor: sprotno tekom gradbene izvedbe projekta (najmanj za obdobje gradnje, predvidoma enega leta).

Pogoj za nadaljevanje posamezne faze projektiranja je potrditev posamezne predhodne faze projektiranja s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da:

- spremeni ali odstopi od posameznih vsebin in/ali modulov, v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da posamezna vsebina ni izvedljiva ali, da je drugačna rešitev bolj smiselna

Izbrani ponudnik mora v roku osmih (8) dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

4. MERILO ZA IZBOR PONUDBE, CENA IN OSTALI POGOJI

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki v seštevku postavk A, B, C in D prejme največ točk. Najvišje možno število točk je 100.

A) Ponudbena cena			60 točk

B) Nižja poraba energije		20 točk

C) gradbeni proizvodi, ki temeljijo	10 točk

na obnovljivih ali recikliranih

surovinah

D) Vrsta stavbe po standardni		10 točk

klasifikaciji stavb (reference)

A) Ponudbena cena

Ponudbena cena, ki bo najnižja, bo ovrednotena z najvišjim številom točk.

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Py) x 60

ŠTp = število točk, ki jih dobi ponudnik

Px = najnižja ponudbena vrednost

Py = ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

Upošteva se cena z morebitnim popustom brez DDV, ki jo ponudnik navede v obrazcu predračuna.

B) Nižja poraba energije

Ponudba za projektiranje projekta PGD in PZI, ki bo imela najnižjo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi (Qpmin=Px), v okviru tega merila pridobi najvišje število točk. Ponudba z višjo vrednostjo letne primarne rabe energije v stavbi (Qpi=Py) pridobi sorazmerno nižje število točk.

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:

ŠTp = (Px / Py) x 20

ŠTp = število točk, ki jih dobi ponudnik

Px = najnižja vrednost letne primarne rabe energije

Py = ponudbena vrednost letne primarne rabe energije obravnavanega ponudnika

Upošteva se največja vrednost letne primarne rabe energije v stavbi, za katere bo projektiran PGD ali PZI, ki jo ponudnik navede v obrazcu predračuna.

C) Gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah

Ponudba, ki bo zagotovila, da se uporabijo gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah, kot so les, celuloza, konoplja, volna, ali na recikliranih surovinah, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami, če obnovljive ali reciklirane surovine glede na prostornino vgrajenih materialov presegajo 30-odstotni delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij).

Ponudnik izpolnjevanje tega kriterija označi v obrazcu predračuna.

Če kriterij izpolnjuje, pridobi določeno število točk (10 točk).

D) Vrsta stavbe po standardni klasifikaciji stavb (reference)

Če predložena referenca za stavbe javnega značaja izkazuje izvedbo projektne dokumentacije za stavbo po standardni klasifikaciji stavb:

- CC-SI 11302		10 točk

- CC-SI 1264		5 točk

- CC SI 1263		1 točka

Pri ponudbeni ceni morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, potrebne za izvedbo dela.

Če dva ali več ponudnikov pridobi enako število točk, bo imel prednost ponudnik z najnižjo ceno.

Če iz priložene ponudbe ne bo mogoče razbrati podatkov-meril iz te točke razpisne dokumentacije, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne in ponudnik v času trajanja pogodbe ni upravičen do nobenega povišanja cene. V kolikor ponudnik med časom trajanja pogodbe zahteva povišanje cene, do katerega v skladu s to razpisno dokumentacijo ni upravičen, lahko naročnik unovči bančno garancijo, v kolikor posledično temu pride do razdrtja ali odpovedi pogodbe.

Rok plačila je 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa.

5.  REVIZIJA POSTOPKA

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo,  ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj je dolžan ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na

transakcijski račun Ministrstva za finance št.: SI 56 0110 0100 0358 802 odprt pri Banki Slovenije, SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802-taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Referenca:  11   16110-7111290-XXXXXX18 (xxxxxx predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil)

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

III.

OBRAZCI

Obrazec št.  1

1. OZNAČBA PONUDBE

Obrazec izpolnite, izrežite in prilepite na sprednjo stran ovojnice (kuverte), v katero boste odložili zahtevano ponudbeno dokumentacijo.

| (izpolni ponudnik) PONUDNIK: | (izpolni SVZ Hrastovec): Datum in ura prejema: Zaporedna številka ponudbe: |
| --- | --- |
| PREJEMNIK: SVZ HRASTOVEC Hrastovec v Slovenskih goricah 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah |  |
| (označi ponudnik) ⁮ PONUDBA ⁮ SPREMEMBA ⁮ UMIK | Oznaka predmeta razpisa: Javni razpis: Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, objavljen na Portalu JN000404/2018-B01 dne 24.01.2018 Rok za oddajo: 20.02.2018 do 11.00 ure Št.: 400-00001-2018 |

Obrazec št. 2

Ponudnik:

__________________________

__________________________

__________________________

KROVNA  IZJAVA  PONUDNIKA

Izjavljamo, da

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, ki so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- da so vse navedbe v ponudbi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju

- vse priložene fotokopije ustrezajo originalom

- je ponudbe izdelana v skladu z Zakonom o javnem naročanju in drugimi podzakonskimi akti

- da se v celoti strinjamo z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter z vsemi spremembami in dopolnitvami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter vprašanji in odgovori in z njimi brez kakršnihkoli zadržkov soglašamo.

Datum:

Žig

Podpis:

___________________

(podpis ponudnika)

Obrazec št.  3

PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, objavljenega na portalu javnih naročil dne 24.1.2018 pod številko objave JN000404/2018-B01 dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo: (Ponudnik obkroži) a) samostojno b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev* c) s podizvajalci*

*V primeru, da ponudnik ponudbo odda v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik zase in tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (obrazec št. 3a)

PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

Veljavnost ponudbe je najmanj do 31.5.2018.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Kraj in datum: ______________________

Žig

Ime in priimek zakonitega

zastopnika in podpis

__________________

Obrazec 3a

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

naziv gospodarskega subjekta:

naslov gospodarskega subjekta:

kontaktna oseba:

elektronski naslov kontaktne

osebe:

telefon, telefax:

telefax:

ID za DDV:

matična številka gospodarskega  subjekta:

št. transakcijskega računa:

GOSPODARSKI SUBJEKT

SODI MED MSP, kot je

| DA | NE |
| --- | --- |

opredeljeno v Priporočilu

Komisije 2003/361/ES

Pooblaščena oseba za podpis  ponudbe in okvirnega sporazuma:

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za obrazec št.3.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

Ponudnik 	Partner v skupnem 	podizvajalec

nastopu

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje: _______________________________________________

naslov pooblaščenca: ________________________________________________________

kontaktna oseba (Ime, e-naslov, telefon):

_________________________________________________________________________

| KRAJ | ŽIG | GOPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Obrazec št. 4

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik ____________________________________________dajemo sledečo

PONUDBO

| Vsebina storitev | Ponujena cena v EUR brez DDV |  | Vrednost DDV v EUR | Ponujena cena v EUR z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje IDZ |  |  |  |  |  |
| Projektiranje PGD |  |  |  |  |  |
| Projektiranje PZI |  |  |  |  |  |
| Projektiranje PID |  |  |  |  |  |
| Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| POPUST |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  |  |  |
| Merilo B »Nižja poraba energije« - vpis vrednosti letne primarne rabe energije v stavbi |  |  |  |  |  |
| Merilo C »Gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah« |  |  |  |  | DA / NE (obkroži) |
| Merilo D »Vrsta stavbe po standardni klasifikaciji stavb (reference)« Vpis šifre standardne klasifikacije stavbe: - CC-IS 11302 - CC-IS 1264 - CC-IS 1263 |  |  |  |  |  |

* Ponujene cene vključujejo vse storitve skladno z določili vzorca pogodbe.

| PLAČILNI POGOJI | Račun za izdelavo IDZ se lahko izda po potrditvi IDZ s strani naročnika. Račun za izdelavo PGD se lahko izda po pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru, da naročnik ne odda vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, se izdelava PGD obračuna po potrditvi PGD dokumentacije s strani naročnika. Račun za izdelavo PZI se izda po potrditvi PZI s strani naročnika. Račun za projektantski nadzor se lahko izda mesečno v odvisnosti od dejanskega števila izvedbe nadzora, razdeljen na število mesecev izvedbe GOI del po terminskem planu izbranega izvajalca. Račun za izdelavo PID se izda po potrditvi PID s strani naročnika. |
| --- | --- |
| STALNOST CEN | Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. |
| VELJAVNOST PONUDBE | 31.05.2018 |

| Kraj in datum: Žig ________________________ | Ponudnik: __________________________ |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek: ___________________________ Podpis: __________________________ |

Obrazec št. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja-ponudnika), SVZ HRASTOVEC, dajemo soglasje skladno s 1. odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov-uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1, Ur.l. RS 94/2007), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo po odprtem postopku,

- od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi    potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih  dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- od Okrožnega sodišča potrdilo, da nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem postopku.

- od davčne uprave RS potrdilo, da imamo plačane davke in prispevke za socialno varnost

- iz sistema e-dosje;

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja: 	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____________________

Matična številka podjetja:

V ……..........................………, dne ………….

Žig in podpis pooblaščene osebe:

___________________________

Obrazec št. 5a

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE *

Spodaj podpisan-a _____________________________________________ (ime in priimek) skladno s 1. odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov-uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1, Url.l. RS 94/2007), pooblaščam SVZ HRASTOVEC, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15).

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:________________

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:	
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka)

- (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:	
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ___________________

V ……..........................………, dne ………….

podpis pooblastitelja:

________________________

*Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /partnerja/podizvajalca ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij

Obrazec št. 6

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje resnosti ponudbe izdajatelja menice do SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo  na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu  JN000404/2018-BO1 z dne 24.01.2018 izročamo  eno (1) bianco podpisano menico ter  to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ter se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici ter se zavezujemo menico plačati v spodaj navedenih primerih.

Pooblaščamo SVZ Hrastovec, da izpolni bianco menico v višini 5.000 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Tako dajemo nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam  iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št. računa: _____________________________pri banki:_____________,

št. računa:_____________________________ pri banki:_____________,

št. računa:_____________________________ pri banki:_____________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menica velja še 30 dni po izteku roka za veljavnost ponudbe, to je do vključno 30.06.2018.

Obvezna priloga:

Podpisana in žigosana bianco menica

Kraj: _______________		Izdajatelj menice: __________________________

(ponudnik)

Datum: _____________				    __________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

__________________________

(funkcija)

__________________________

(žig in podpis)

Obrazec št. 6a

MENIČNA IZJAVA-vzorec

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izdajatelja menice do SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo Projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo  na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu  Portalu  JN000404/2018-BO1 z dne 24.01.2018, izročamo  eno (1) bianco podpisano menico ter  to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ter se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici ter se zavezujemo menico plačati v spodaj navedenih primerih.

Pooblaščamo SVZ Hrastovec, da izpolni bianco menico v višini 10% skupne pogodbene vrednosti (z DDV), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi ali če bo prišlo do odpovedi pogodbe zaradi hujših kršitev določb te pogodbe, navedenih v vzorcu te pogodbe.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Tako dajemo nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št. računa: _____________________________pri banki:_____________,

št. računa:_____________________________ pri banki:_____________,

št. računa:_____________________________ pri banki:_____________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menica velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Obvezna priloga:

Podpisana in žigosana bianco menica

Kraj: _______________		Izdajatelj menice: __________________________

(ponudnik)

Datum: _____________				    __________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

__________________________

(funkcija)

__________________________

(žig in podpis)

Obrazec št. 7

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z razpisom »Izvedbo Projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo« naročnika SVZ Hrastovec:

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PODROČJE PROJEKTIRANJA, PODIZVAJALCA | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA |  | NE |
|  |  |  | DA |  | NE |
|  |  |  | DA |  | NE |
|  |  |  | DA NE |  |  |
|  |  |  | DA |  | NE |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v okvirnem sporazumu pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 7a

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim razpisom Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, objavljenega na portalu javnih naročil dne 24.1.2018 pod številko objave JN000404/2018-B01 izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA: |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

| KRAJ | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Obrazec št. 8

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim razpisom Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, objavljenega na portalu javnih naročil dne 24.1.2018 pod številko objave JN000404/2018-B01

mora ponudnik  izkazati, da izpolnjuje naslednji referenčni pogoj:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe že kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo (PGD, PZI) za stavbe javnega značaja (za te reference kot take štejejo stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 11302,1263 ali 1264) v posamezni vrednosti investicije najmanj 3.000.000, 00 EUR z DDV. Referenca se mora nanašati na izdelavo projektne dokumentacije, izdelane na nivoju PGD in PZI. Za objekt mora biti že izdano gradbeno dovoljenje.

Reference

| Zap. Št. | Referenčni naročnik (t.j. investitor) | Vrsta storitev / Naziv projekta in opis | Čas realizacije | Skupna vrednost naročila in standardna klasifikacija stavb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* v primeru več referenc se obrazec kopira

Kraj in datum: ______________________

Žig

Podpis

__________________

(podpis zakonitega zastopnika)

Obrazec št. 8a

Potrjevalec reference (Referenčni naročnik):

_____________________________

______________________________

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

(naziv družbe)

dne ___________________, v _____________________,

po pogodbi/okvirnem sporazumu št. _____________

izdelal: ___________________________________________(naziv referenčnega projekta)

a) projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali

b) projekt za izvedbo,

(obkrožiti)

za investicijo v posamezni vrednosti ________________________ EUR z DDV

Kontaktna oseba naročnika je:

Ime in priimek:_______________________________

Telefon: ____________________________________

E-naslov:____________________________________

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik dela izvedel kvalitetno in pravočasno.

Opozorilo: Referenčna  potrdila morajo potrditi referenčni naročniki! Obrazec se kopira!

| Kraj in datum: Žig ________________________ | Referenčni naročnik: __________________________ |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek: ___________________________ Podpis: ___________________________ |

OPOMBA:

Ponudnik lahko namesto predmetnega obrazca predloži drugo dokazilo o dobro opravljenem delu, ki po vsebini vsebuje podatke iz tega obrazca Naročnik bo po lastni presoji presodil ali predmetno dokazilo in njegova vsebina ustrezata vsebini tega obrazca in v kolikor bo menil, da ne ustreza vsebini tega obrazca bo ponudnika pozval na predložitev Potrdila o dobro opravljenem delu na tem obrazcu.

Obrazec št. 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKEGA POGOJA

V zvezi z javnim razpisom Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, objavljenega na portalu javnih naročil dne 24.1.2018 pod številko objave JN000404/2018-B01

izjavljamo, da:

razpolagamo z najmanj enim odgovornim projektantom za:

- arhitekturo,

- gradbene konstrukcije,

- strojne instalacije

- elektro instalacije,  ki imajo:

- strokovni izpit po ZGO-1 in so/bodo v trenutku sklenitve pogodbe vpisani kot odgovorni projektanti pri ZAPS oz. IZS;

- Odgovorni projektanti imajo reference, ki izkazujejo, da je vsak od odgovornih projektantov za posamezne načrte v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe javnega značaja (za te reference kot take štejejo stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 11302,1263 ali 1264) v posamezni vrednosti investicije najmanj 3.000.000, 00 EUR z DDV. Referenca se mora nanašati na izdelavo projektne dokumentacije, izdelane na nivoju PGD in PZI. Za objekt mora biti že izdano gradbeno dovoljenje.

Imenovani odgovorni vodja projekta ima:

- strokovni izpit po ZGO-1 in je/bo v trenutku sklenitve pogodbe vpisan kot odgovorni projektant pri ZAPS oz. IZS;

- reference, ki izkazujejo, da je v zadnjih 10 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe javnega značaja (za te reference kot take štejejo stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 11302,1263 ali 1264) v posamezni vrednosti investicije najmanj 3.000.000, 00 EUR z DDV. Referenca se mora nanašati na izdelavo projektne dokumentacije, izdelane na nivoju PGD in PZI. Za objekt mora biti že izdano gradbeno dovoljenje.

(če je odgovorni vodja projekta hkrati tudi odgovorni projektant za posamezno področje predložena referenca velja za obe funkciji)

| Ime in priimek odgovornega projektanta | Področje (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro inštalacije, strojne inštalacije) | Številka vpisa v ZAPS/IZS, v kolikor je vpisan že v trenutku oddaje ponudbe |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek odgovornega vodje projekta | Številka vpisa v ZAPS/IZS, v kolikor je vpisan že v trenutku oddaje ponudbe |
| --- | --- |

Reference odgovornega projektanta arhitekture:

| Št. | Naročnik | Vrsta dela (PGD, PZI), Klasifikacija stavbe | Čas realizacije | Posamezna vrednost investicije po pripravljeni projektni dokumentaciji | Kontaktna oseba za preverbo reference in tel. številka ali e-naslov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Reference odgovornega projektanta gradbene konstrukcije:

| Št. | Naročnik | Vrsta dela (PGD, PZI), Klasifikacija stavbe | Čas realizacije | Posamezna vrednost investicije po pripravljeni projektni dokumentaciji | Kontaktna oseba za preverbo reference in tel. številka ali e-naslov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Reference odgovornega projektanta elektro inštalacij:

| Št. | Naročnik | Vrsta dela (PGD, PZI), Klasifikacija stavbe | Čas realizacije | Posamezna vrednost investicije po pripravljeni projektni dokumentaciji | Kontaktna oseba za preverbo reference in tel. številka ali e-naslov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Reference odgovornega projektanta strojnih inštalacij:

| Št. | Naročnik | Vrsta dela (PGD, PZI), Klasifikacija stavbe | Čas realizacije | Posamezna vrednost investicije po pripravljeni projektni dokumentaciji | Kontaktna oseba za preverbo reference in tel. številka ali e-naslov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Reference odgovornega vodje projekta:

| Št. | Naročnik | Vrsta dela (PGD, PZI), Klasifikacija stavbe | Čas realizacije | Posamezna vrednost investicije po pripravljeni projektni dokumentaciji | Kontaktna oseba za preverbo reference in tel. številka ali e-naslov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

Izjava po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo«

ponudnik ___________________________________________________________________

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju

korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja,

ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne

sme naročati blaga, storitev ali gradenj, pri poslovnih subjektih, v katerih je funkcionar, ki pri tem

organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član

poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet

odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja

tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim

članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega

naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz.

preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,

upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:					 Žig: 				Podpis ponudnika:

Obrazec št. 11

Ponudnik:  _____________________________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev Uredbe o zelenem javnem naročanju

Izjavljamo, da:

- bomo pri pripravi projektne dokumentacije upoštevali zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), tako da se za vse predmete zelenega javnega naročanja, ki bodo vključeni v projektno dokumentacijo, izpolnijo cilji, določeni z Uredbo.

- bomo na morebiten poziv naročnika predložili dokazila, iz katerih izhaja, da dokumentacija izpolnjuje zahteve

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis »Izdelava projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:__________________

Žig

Podpis ponudnika

_________________________

Obrazec št.  12

VZOREC POGODBE

SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, davčna številka SI10220704 , matična številka 5049903000, ki ga zastopa direktorica Mag. Andreja Raduha, (v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________, ki ga zastopa direktor _______________,

( v nadaljevanju : izvajalec )

TRR

davčna številka : SI

matična številka:

sta sklenila naslednjo

POGODBO

za Izdelavo projektne dokumentacije Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo«

št. _________________

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki predhodno ugotovita, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS z dne 24.1.2018, št. naročila JN000404/2018-B01,

- je odločitev o izbiri z dne ………….. 2018 postala pravnomočna dne ………;

- naročnik s to pogodbo na podlagi ponudbe/predračuna št. ____ z dne ______ in na podlagi zahtev iz zapisnika o predhodnem informativnem sestanku, ki so sestavni del te pogodbe, naroča, izvajalec pa pripravi ________________________________;

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji izdelavo projektne dokumentacije za Varovani dom Lenart s cestno komunalno infrastrukturo, skladno z zahtevami naročnika iz povabila k oddaji ponudbe za posamezno naročilo z dne ___.

Predmet pogodbe je izdelava IDZ, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za izgradnjo Varovanega doma Lenart s cestno komunalno infrastrukturo.

Predmet pogodbe obsega oz. vključuje tudi vodenje projekta v vlogi odgovornega vodje projekta projektiranja za celoten objekt, ter vso potrebno koordinacijo z ostalimi izdelovalci projektne dokumentacije, vse v smislu zagotovitve predvidene kvalitete projektne dokumentacije in zagotovitve predvidenega roka za izdelavo celotne projektne dokumentacije.

Naročnik naroča, izvajalec pa se zavezuje, da bo za naročnika na podlagi potrjene ponudbe izdelal kompletno projektno dokumentacijo, ter izvedel ostala opravila in sicer:

- vodil projekt v vlogi odgovornega vodje projektiranja za celoten objekt,

- izvajal koordinacijo med vsemi projektanti, ki sodelujejo na tem projektu,

- izdelal idejne zasnove (IDZ),

- izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

- pridobil vse potrebne projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, ter pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje,

- izdelal projekt za izvedbo (PZI),

- izdelal projekt izvedenih del (PID),

- sodeloval pri tehničnem pregledu in pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja,

Izvajalec se zaveže izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo na podlagi idejnih zasnov (IDZ), ki jih bo potrdil naročnik, ter v nadaljevanju projektiranja upoštevati vse njegove zahteve.

Izvajalec bo vso potrebno projektno dokumentacijo (načrte) izdelal s programskim orodjem AUTOCAD 2010 v formatu dwg. Odstopanja od tega določila bosta pogodbeni stranki uredili s posebnim dogovorom.

Izvajalec bo vse pisne dokumente izdelal z uporabo programskih orodij v okolju Microsoft WORD, popise del v predpisani obliki in tabele pa z uporabo programskega orodja v okolju Microsoft EXCEL.

Izvajalec se zaveže izdelati projektno dokumentacijo tako, da bo maksimalna skupna izvedbena cena za izgradnjo objekta z izvedbo komunalnih priključkov, zunanje ureditve in cestno komunalne infrastrukture z DDV znašala 3.100.000,00 EUR pri čemer posamična izvedbena cena za izvedbo:

- cestno komunalne infrastrukture ne bo presegala 	580.000,00 EUR z DDV.

Izvajalec soglaša, da lahko naročnik zaradi ohranitve predhodno navedene maksimalne izvedbene cene, izvede vse potrebne spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije, ki bodo omogočale izvesti objekt za predvideno izvedbeno ceno.

OBSEG POGODBENIH DEL

3. člen

Projektna dokumentacija obsega IDZ, PGD, PZI in PID načrte arhitekture (z dispozicijo opreme), načrte gradbenih konstrukcij, načrte elektro instalacij in načrte strojnih instalacij, ter PID projektno dokumentacijo.

Izdelana projektna in tehnična dokumentacija (IDZ v M 1:200, PGD v M 1:100, PZI v M 1:50 in PID v merilu 1:100) mora obsegati:

- IDEJNE ZASNOVE – PROJEKT (IDZ)

 	Izdelava idejnih zasnov za pridobitev projektnih pogojev

- VODILNO MAPO

    - Izdelava lokacijskih podatkov o Opis predvidenega posega z utemeljitvijo o Prikaz lege, velikosti in oblika gradbene parcele o Prikaz lege, velikosti in oblike objekta z značilnimi prerezi o Prikaz odmikov objekta od relevantnih meja v prostoru o Prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, prikaz potrebe po priključkih v obliki zbirnika komunalnih vodov

    - Grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti (faza PGD)

    - Grafični prikaz vplivnega območja nameravane gradnje (faze PGD)

- ARHITEKTURO

    - Tehnično poročilo

    - Izračune površin

    - Arhitekturne risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, fasadami, shemami in detajli

    - Načrt prometne ureditve notranjih voznih površin in notranjih parkirišč

    - Popise del s predizmerami in predračunom (ocena stroškov za fazo PGD, predračun s tržnimi cenami za fazo PZI) za vsa dela izdelanim v okolju Microsoft Excel  Dispozicija opreme prostorov

- GRADBENE KONSTRUKCIJE

    - Tehnično poročilo

    - Statični izračun in potresno presojo

    - Pozicijske načrte

    - Armaturne načrte

Opažne načrte horizont. in vert. konstrukcij z vrisanimi odprtinami nad vključno fi 90 mm

    - Delavniške risbe kovinskih konstrukcij

- STROJNE INSTALACIJE

  - Splošno

        - Tehnično poročilo

        - Popise strojnoinstalacijskih del in naprav s predizmerami in predračunom (ocena stroškov za fazo PGD, predračun s tržnimi cenami za fazo PZI) za vsa dela izdelanim v okolju Microsoft Excel

        - Grafične dele projekta (tlorisi in sheme) z vsemi potrebnimi izračuni in tabelami

  - Ogrevanje, pohlajevanje

        - Radiatorsko ogrevanje

        - Konvektorsko ogrevanje in pohlajevanje

        - Klimatske naprave in hladilni agregati

  - Vodovodne instalacije

        - Cevne instalacije za toplo in hladno vodo

        - Notranjo in zunanjo hidrantno mreža (po zahtevah študije požarne varnosti)

        - Vertikalno, horizontalno meteorno in fekalno kanalizacijo (notranja)

        - Sanitarije in sanitarno oprema

  - Plinska instalacija

        - Notranjo plinsko instalacijo od omarice na fasadi do plinomerov in notranjih porabnikov

        - Izračun potreb po toploti in dimenzioniranje porabnikov

  - Prezračevanje

        - Prezračevanje prostorov (poslovni prostori, shrambe, sanitarije, čajne kuhinje)  	Prezračevanje garaž

        - Prezračevanje kletnih pomožnih prostorov

  - Šprinkler sistem

        - Šprinkler instalacijo v garažah

        - Šprinkler instalacijo v etažah

        - Šprinkler postajo, bazen protipožarne vode, naprave z DEA črpalko

- ELEKTRO INSTALACIJE

  - Splošno

        - Tehnično poročilo

        - Popiso elektroinstalacijskih del in naprav s predizmerami in predračunom (ocena stroškov za fazo PGD, predračun s tržnimi cenami za fazo PZI) za vsa dela izdelanim v okolju Microsoft Excel

        - Grafične dele projekta (tlorisi in sheme) z vsemi potrebnimi izračuni in tabelami

  - Jaki tok

        - Vire napajanja (omrežno, dieselagregat, ups naprave)

        - Splošno razsvetljavo

        - Varnostno razsvetljavo

        - Zunanjo razsvetljavo

        - Prižigališča

        - Splošno in tehnološko moč (vtičnice in priključki)

        - Energetske razvode in meritve električne energije

        - Ozemljitve in strelovod ter zaščita in izenačevanje potencialov pred napetostmi

        - Kompenzacijo jalove energije

        - Ozemljitve, strelovod, prenapetostna zaščita

        - Gretje žlebov in atrija

  - Šibki tok

        - Univerzalno ožičenje

        - Protipožarno varovanje, javljanje požara

        - Javljanje povečane koncentracije plina CO

        - Video nadzor

        - Hišno govorno naprava

        - TV sistem in skupinska antenska instalacija

        - Kontrolo pristopa

        - Telefonsko instalacija

- CNS (centralni nadzorni sistem)

  - Toplotna postaja

        - Vodenje posameznega tokokroga ogrevne vode glede na urnik, postavljene parametre in zunanjo temperaturo

        - Ločeno regulacijo posameznega tokokroga ogrevne vode glede na vrsto odjemalca (konvektorji, klimati, zračna zavesa

        - Lokalne preglede delovanja ter nastavljanje parametrov

        - Kontrolo in nastavitve parametrov preko cns

        - Prikaz analognih vrednosti (temperatura, tlaki, pretoki,..)

        - Prikaz digitalnih vrednosti (status črpalk, termostatov,..)

        - Prikaz izračunani vrednosti, obratovalnih ur

        - Nastavitev urnikov regulaciskega sklopa

        - Shranjevanje podatkov

        - Alarmiranje in sporočanje napak v nadzorni center

  - Prezračevanje in pohlajevanje (klimatske naprave, konvektorji)

 	Avtomatsko vodenje o Regulacijo količine pretoka zraka o Regulacijo temperature zraka o Regulacijo onesnaženosti (CO2)

        - Regulacijo grelnika (črpalka, regulacijski ventili) o Regulacijo rekuperatorja, hladilnika, žaluzij

        - Regulacijo dovodnega/odvodnega ventilatorja, ventilatorskih stopenj o Regulacijo vlažilnika o Prosto nočno hlajenje o Regulacijo konvektorjev (istočasno, posamezno) o Prikaz stanja okenskih stikal/kontaktorjev

    - Regulacijo sistemskih in TK prostorov

    - Lokalni pregled delovanja

    - Kontrolo in nastavitve parametrov preko cns

    - Prikaz analognih vrednosti (temperatura, zajem, vpih, tlak,..) položaj regulacijskih ventilov

    - Prikaz digitalnih vrednosti (status ventilatorjev, črpalk, termostatov,..)

    - Prikaz izračunani vrednosti, obratovalnih ur

Nastavitev urnikov regulacijskega sklopa

    - Shranjevanje podatkov

    - Alarmiranje in sporočanje napak v nadzorni center

  - Hladilni agregati/distribucijske črpalke

    - Daljinski vklop/izklop

    - Signalizacijo statusa

    - Signalizacijo alarma hladilnega agregata

    - Prikaz analognih vrednosti temperature iz dovoda in povratka

  - Odčitavanje porabe ogrevalne in hladilne vode za

    - Za toplotno podpostajo

    - Kompaktni toplotni števec za odčitavanje porabnikov hladilne in ogrevne vode po posameznih enotah

  - Odčitavanje porabe sanitarne vode za

    - Odčitavanje hladne vode po posameznih porabnikih

    - Za toplotno podpostajo

  - Delovanje DEA, UPS, dvigal, črpališča….

    - Delovanje (alarm, status)

    - Delovanje (alarm, status)

7.6. 	Krmiljenje razsvetljave

          - Avtomatsko prižiganje zunanje razsvetljave (luksomat)

          - Nadzor nad stanjem zasilne razsvetljave

          - Nadzor nad stanjem razsvetljave (hodniki, stopnišča, sanitarije,…

  - Spremljanje porabe električne energije na glavnem in odčitovalnih števcih

  - SCADA (računalnik z monitorji za programsko opremo za vodenje in nadzor)

    - Možnost priključitve nadzornih postaj (večje število klientov)

    - Možnost priključitve različnih protokolov

    - Dostop do operaterjev z zaščito (geslo), ter večnivojskim dostopom

    - Grafična predstavitev celotnega sistema

    - Možnost spreminjanja parametrov

    - Možnost ročnega upravljanja

    - Možnost spreminjanja časovnih programov

    - Arhiviranje podatkov

    - Alarmiranje in tiskanje alarmov na tiskalnik

    - Možnost tiskanja trenutnih stanj

    - Grafični izris krivulj

    - Možnost daljinskega nadzora preko modema ali spleta

    - Delovanje SCADE mora biti omogočeno na platformi Windows 10

- ZUNANJO IN PROMETNO UREDITEV Z ZUNANJIMI PRIKLJUČKI

  - Zunanja ureditev s popisi

        - Načrt zunanje ureditve – arhitektonsko, gradbeni del

        - Načrt prometne ureditve zunanjih voznih in parkirnih površin

        - Načrt hortikulturne ureditve

        - Načrt meteorne in fekalne kanalizacije s priključkom na javno kanalizacijo

  - Zunanji priključki s popisi

    - Vodovodni priključek in vodomerni jašek

    - Zunanjo hidrantno mreža

    - Priključek na kanalizacijo

    - Toplovodni priključek

    - Plinski priključek do omaric na fasadi

    - Elektroenergetski priključek (NN dovod)

    - Telekomunikacijski priključek, optični kabel

    - Catv priključek

- ELABORATI

    - Geodetski načrt

    - Elaborat študije požarne varnosti

    - Izkaz požarne varnosti

    - Elaborat gradbene akustike s študijo akustične ureditve posameznih prostorov

    - Elaborat gradbene fizike – (toplotna zaščita, učinkovita raba energije)

    - Elaborat zvočne izolacije

    - Poročilo o vplivih na okolje PVO

    - Načrt gospodarjenja z odpadki

- DVIGALA (gabariti dvigalnih jaškov in tehnični opisi)

- ZBIRNE RISBE INSTALACIJ

      - Koordinacijske risbe instalacij z vrisanimi kotiranimi tlorisi in kritičnimi prerezi

      - Zbirnik komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, plinovod, telefon)

- PROJEKTANTSKI NADZOR

 	Tolmačenje projektov med gradnjo  	Projektantski nadzor

| o | Arhitekture | ___obiskov na gradbišču |
| --- | --- | --- |
| o | Gradbenih konstrukcij | ___ obiskov na gradbišču |
| o | Strojnih instalacij | ___ obiskov na gradbišču |
| o | Elektro instalacij | ___ obiskov na gradišču |

Vsa projektna in tehnična dokumentacija bo izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008), Zakonom o graditvi objektov in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi podzakonskimi akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, ter da bo možno nemoteno izvajati vas dela.

Izvajalec bo pri svojem delu upošteval tudi Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06) ter Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Izvajalec bo zagotovil elaborat varstva pri delu (koordinator varnosti) v fazi projektiranja, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije.

Izvajalec bo celotno in popolno pogodbeno dokumentacijo predal naročniku tudi na elektronskem mediju (zgoščenki) za vsako fazo projekta posebej, ki bo obsegala vse risbe in pisne dokumente, urejene na način oddaje projekta.

Projektna dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, ter jo bo izvajalec izročil naročniku na osnovi te pogodbe, je last naročnika za potrebe izdelave PID-ov.

Pogodbena dokumentacija mora biti predana v naslednjem številu izvodov:

|  | Projektna dokumentacija IDZ |  | v izvodih |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projektna dokumentacija PGD |  | v izvodih |
|  | Projektna dokumentacija PZI |  | v izvodih |

 	Tehnična dokumentacija PID 	 	v    izvodih

4. člen

Izvajalec jamči, da bo izdelal projektno dokumentacijo, pridobil vse projektne pogoje in vsa soglasja, geodetski posnetek, geomehanske raziskave ter gradbeno dovoljenje, strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. V primeru, da bi bil v času izdelave projektne dokumentacije sprejet nov zakon ali drug predpis, ki ureja področje projektiranja ali področje dejavnosti, za katero bo namenjen objekt, pa bi sprememba predpisa vplivala tudi na izdelavo projektne dokumentacije po tej pogodbi, ga je izvajalec dolžan upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije po tej pogodbi.

ROK IZVEDBE

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe izdelal v obsegu, ki je določen v tej pogodbi.

Izvajalec bo opravil pogodbena dela v posameznih fazah in v rokih, ki jih sporazumno oblikujeta obe pogodbeni stranki, ter se dogovorita da bodo projekti izdelani in izročeni naročniku v naslednjih rokih:

| • | IDZ projektno dokumentacijo | 15 dni od podpisa pogodbe |
| --- | --- | --- |
| • | PGD projektna dokumentacija | 45 dni od podpisa pogodbe |
| • | PZI projektna dokumentacija | 30 dni od izdelave PGD |

Če izvajalec ne začne z deli takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi izdelavo projektne dokumentacije.

Če obstaja upravičen sum, da projektna dokumentacija ali posamezni projekti ne bodo izdelani v dogovorjenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu.

Do podaljšanja rokov lahko brez posledic za izvajalca in naročnika pride v naslednjih primerih:

- če se za spremembo rokov sporazumno dogovorita obe pogodbeni stranki,

- zaradi razlogov na strani naročnika (pridobivanje zemljišč, soglasij, pričetka gradnje,..),

- v primerih nastopa višje sile, kot jo to priznava sodna praksa.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena izdelati vso projektno dokumentacijo, pridobiti projektne pogoje, vsa potrebna soglasja, in soglasja za priključitev ter pridobiti gradbeno dovoljenje ob tem pa upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije.

POGODBENA KAZEN

6. člen

Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v rokih iz 5. člena, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude, ne glede na nastanek škode.

Naročnik si pridržuje uveljavljati plačilo pogodbene kazni v roku 7 dni po podpisu prevzemnega zapisnika.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak izdelane dokumentacije ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Naročnik je upravičen do povračila škode tudi v primeru, da izvajalec izdela netočne popise del, ter se ugotovijo večje pomanjkljivosti pri primerjavi med predizmerami in obračunom po gradbeni knjigi na gradbišču.

POGODBENA CENA

7. člen

Vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne _____ in znaša:

| Ponudbena cena (EUR) brez DDV z vključenim morebitnim popustom |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV |  |
| Ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom |  |

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Cena zajema vsakršno delo, ki ga ima izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe, ne glede na količino opravljenih ur dela.

Za spremembo dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih rešitev in postopkov, ki jih predlaga izvajalec, mora podati soglasje naročnik.

V primeru, da se pokaže potreba po spremembi obsega storitev iz kakršnih koli razlogov, morata to naročnik in izvajalec pismeno ugotoviti in istočasno določiti tako ceno, kot rok za izvedbo dodatnih ali nadomestnih storitev.

V pogodbeni ceni je zajeto tudi sodelovanje projektantov, ki obsega vsa tolmačenja in usklajevanje načrtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih in neusklajenih načrtov in so upoštevani v ponudbeni ceni in so jih projektanti dolžni vršiti na objektu na poziv naročnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika.

PREVZEM DEL (PRIMOPREDAJA)

8. člen

Prevzem pogodbenih del je opravljen, ko izvajalec naročniku preda dokumentacijo, ki je predmet pogodbe, naročnik pa prevzem potrdi.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik bo stroške za odpravo napak pobotal pri končnem plačilu za opravljena dela ali z unovčenjem finančnih zavarovanj po tej pogodbi. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov. Čas do odprave napak se šteje v zamudo po tej pogodbi.

Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da bo naročnik prejeto dokumentacijo predal v recenzijo, zaradi česar se izvajalec obvezuje, da bo po tem, ko ga bo naročnik obvestil o izsledkih recenzije, dokumentacijo uskladil z izsledki/pripombami recenzije.

NAČIN IN ROK PLAČILA

9. člen

Naročnik se obvezuje poravnati izvajalcu pogodbeni znesek na naslednji način:

- 10 % pogodbene cene po predaji in potrditvi IDZ projektne dokumentacij

- 45 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PGD projektne dokumentacije

- 35 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PZI projektne dokumentacije

- 5 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PID projektne dokumentacije

- 5 % pogodbene cene po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, oziroma po odpravljenih pripombah.

Naročnik bo po prejemu računa za opravljena dela iz prejšnjega odstavka potrdil prejeti račun v nespornem delu v roku 10 dni od prejema računa.

Naročnik bo nesporni del računov v višini 90 % plačal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenih računov, 10 % pogodbene vrednosti pa bo naročnik zadržal do uskladitve z izsledki recenzije iz 8. člena te pogodbe.

Izvajalec je dolžan vse pomanjkljivosti, izsledke in/ali pripombe, ki jih bo ugotovil recenzor, odpraviti. V kolikor izvajalec pomanjkljivosti in/ali pripomb recenzorja ne bo odpravil, bo naročnik sam na račun in stroške izvajalca iz zadržanih sredstev odpravil navedene pomanjkljivosti, izsledke in/ali pripombe.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik se zavezuje, da bo posredoval izvajalcu vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmeta pogodbe. Dodatne podatke bo naročnik posredoval na podlagi pisne zahteve in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, v skladu in smernicami naročnika, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in uzancami ob tesnem sodelovanju z naročnikom, tako da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje:

- da bo izdelal __ kompletnih izvodov projektne dokumentacije v tiskani obliki in elektronski obliki (CD ali drug elektronski medij) za izvedbo in en izvod predračunskega elaborata v Excelu,

- da bo projektna dokumentacija izdelana skladno z vsemi projektnimi pogoji in skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti veljavnimi na področju Republike Slovenije in sicer tako, da ne bo ovir izvedbo del,

- da bo pri svojem delu upošteval smernice in delovna napotila,

- da bo s svojimi projektnimi rešitvami zagotavljal v okviru omejitev, ki izhajajo iz zazidalnega načrta in projektnih pogojev, optimalno ceno izvedbe gradnje,

- da bo s projektnimi rešitvami zagotovil s tehničnim opisi zahtevane površine in zadostno število parkirnih mest,

- da bo naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil in sicer s področja projektiranja, tehničnega in ekonomskega področja z upoštevanjem želja in potreb naročnika,

- da bo v popisih del ali v drugih določilih v projektni dokumentaciji predvideval samo uporabo takih materialov, naprav in opreme, ki imajo ustrezne certifikate in za katere proizvajalci dajejo ustrezne garancijske roke,

- pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi delavci,

- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- sproti obveščal naročnika o problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na končni rok izdelave projektne dokumentacije,

- izvršil popravke projektne dokumentacije, na podlagi zahtev naročnika,

- v primeru, da pri izvedbi investicije po tem projektu, na posamezni postavki popisa del in opreme, pride do dodatnih in več del za 15%, kot  posledica odstopanja pri popisu del in opreme, poravnal vrednost izvedenih dodatnih in več del na posamezni postavki, ki presega procent odstopanja,

- pripravil vloge, ki so potrebne za pridobitev dovoljenj ali drugih aktov za potrebe izvedbe gradenj iz 1. člena te pogodbe, jih vložil po pooblastilu naročnika pri pristojnih organih in ves čas postopka nastopal kot pooblaščenec naročnika,

- pridobil vsa potrebna soglasja za pridobitev vseh upravnih dovoljenj,

- prevzeta dela oddal tretji osebi samo s predhodnim pismenim soglasjem naročnika,

- da bo v roku deset dni od datuma podpisa pogodbe naročniku predložil fotokopijo dokazila o sklenjeni pogodbi zavarovanja projektantske odgovornosti in fotokopijo zavarovalne police, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije,

- da bo na zahtevo naročnika omogočil vpogled v original zavarovalne pogodbe in police, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odškodninske odgovornosti,

- da bodo v arhitekturnih in armaturnih načrtih PZI prikazane vse instalacijske odprtine v betonskih ploščah ter zidni zaseki, ki bodo potrebni za vodenje instalacij, in sicer preseka enako ali večje od fi 90 mm,

- da bo v vseh fazah projekta (IDZ, PGD, PZI, PID) površine prikazoval skladno z določili SISTISO 9863,

- izvajalec se poleg izdelave dodatne projektne dokumentacije obvezuje, da bo projekte izvedenih del (PIDe), ki jih bodo izdelali izvajalci posameznih del in sicer kvalitetno, v skladu s veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke izvajalci del, pregledal in potrdil.

POTRJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

12. člen

Izvajalec bo izdelano IDZ projektno dokumentacijo predložil v pregled naročniku. Naročnik bo IDZ projektno dokumentacijo pregledal v roku __ delovnih dni  in jo potrdil oz. podal svoje pripombe.

V primeru pripomb na IDZ projektno dokumentacijo se bosta naročnik in izvajalec sestala najkasneje v roku __ delovnih dni na sedežu naročnika, ter analizirala podane pripombe in uskladila rešitve IDZ projektne dokumentacije skladno z željami naročnika. Ob tem sta stranki sporazumni, da lahko naročnik podaja pripombe in želje na IDZ projektno dokumentacijo le v okviru pogodbenih obveznosti.

Na podlagi usklajenih rešitev bo izvajalec dopolnil oz. popravil IDZ projektno dokumentacijo, ter jo posredoval naročniku v ponovno potrditev. Dokumentacija se šteje za potrjeno, ko jo najemnik/kupec parafira na vsaj en originalen izvod. V kolikor kupec, zaradi tehtnih razlogov IDZ projektne dokumentacije ne potrdi, se postopek ponovi vse dotlej dokler naročnik dokumentacije ne potrdi.

V primeru, da naročnik svojih pripomb ne poda v pogodbenem roku, se šteje, da se z IDZ projektno dokumentacijo strinja in jo potrjuje.

Izvajalec lahko na osnovi potrjene IDZ projektne dokumentacije prične z izdelavo PGD projektne dokumentacije, ter jo poda v pregled soglasodajalcem. V primeru, da bi kateri izmed soglasodajalcev v okviru svojih zakonskih pristojnosti zahteval dopolnitve PGD projektne dokumentacije, bo izvajalec take spremembe izvedel, ter s spremembami seznanil naročnika. Sam postopek potrjevanja PGD dokumentacije ni okoliščina za podaljšanje rokov za izročitev predmeta pogodbe razen, če dokumentacija ni potrjena brez utemeljenih in upravičenih razlogov.

Izvajalec bo po izdelavi PZI projektne dokumentacije le-to predložil naročniku v odobritev. V primeru pripomb naročnika na PZI projektno dokumentacijo se glede končnega potrjevanja ter komunikacije uporabljajo določbe za potrjevanje PGD dokumentacije navedene v tem poglavju.

Če bi zaradi pomanjkljivosti projektne dokumentacije nastali za naročnika dodatni novi stroški v zvezi s projektno dokumentacijo, jih v celoti prevzame in nosi izvajalec.

VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

13.  člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec zagotovil odgovornega vodjo projektiranja, ki bo vodil celoten projekt v vlogi odgovornega vodje projekta projektiranja za celoten objekt, ter vso potrebno koordinacijo z ostalimi izdelovalci projektne dokumentacije, vse v smislu zagotovitve predvidene kvalitete projektne dokumentacije in zagotovitve predvidenega roka za izdelavo celotne projektne dokumentacije.

Izvajalec bo za določene dele projektne dokumentacije sklenil pogodbe z različnimi projektnimi organizacijami in sicer:

| • | Vodilna mapa: izvajalec: |  | odg.projektant: |
| --- | --- | --- | --- |
| • | Gradbene konstrukcije: izvajalec: |  | odg.projektant: |
| • | Elektro instalacije: izvajalec: |  | odg.projektant: |
| • | Strojne instalacije: izvajalec: |  | odg.projektant: |

Izvajalec je z navedenimi projektanti dolžan izdelati projektno dokumentacijo, kot je navedeno v 3. členu te pogodbe. Če bi zaradi pomanjkljivosti projektne dokumentacije nastali za naročnika dodatni novi stroški v zvezi s projektno dokumentacijo, jih v celoti prevzame in nosi izvajalec.

Odgovorni vodja projektiranja po tej pogodbi bo izvajal vodenje projektiranja, ki obsega:

- Odgovornost za koordinacijo izdelave vseh sestavnih delov projektne dokumentacije

- Odgovornost za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projekta

- Odgovornost za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta

- Odgovornost za izdelavo koordinacijskega načrta instalacij

PREGLED IN DOPOLNITEV PROGRAMSKIH IZHODIŠČ

Izvajalec je dolžan pravočasno in natančno pregledati programska izhodišča in projektno nalogo, na podlagi katere bo izdelal projektno dokumentacijo v skladu s to pogodbo ter od naročnika pravočasno pismeno zahtevati pojasnila o detajlih, ki mu niso dovolj jasni.

V primeru, da projektant ugotovi pomanjkljivosti v programskih izhodiščih in projektni nalogi in je mnenja, da bi bilo potrebno to dokumentacijo spremeniti zaradi izboljšave ali iz drugih razlogov, je dolžan o tem pravočasno obvestiti naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE

14. člen

Izvajalec se zavezuje predložiti naročniku finančno zavarovanje, ki bo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

AVTORSKE PRAVICE IN LAST DOKUMENTACIJE

15. člen

Projektna dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika, ki pridobi tudi materialno pravico predelave in dodelave te dokumentacije in jo izvajalec lahko preda tretji osebi samo s soglasjem naročnika.

Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije v svojem arhivu.

Naročnik se obvezuje spoštovati moralne avtorske pravice izvajalca.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA

16. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 (desetih) dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti projektanta v višini najmanj vrednosti ponujenih del v ponudbi.

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje ves čas trajanja te pogodbe, vendar ne manj kot 1 leto.

ODSTOP OD POGODBE

17. člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe, če:

- izvajalec ne pristopi k izdelavi projektne dokumentacije takoj po podpisu pogodbe oziroma glede na dogovor z naročnikom,

- izvajalec ne izdela projektne dokumentacije ali ne pridobi gradbenega dovoljenja v skladu z zahtevami naročnika, veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- izvajalec pri projektiranju ne upošteva temeljnih okoljskih zahtev za projektiranje po Uredbi o zelenem javnem naročanju, kadar je upoštevanje teh zahtevano,

- izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe in določil te pogodbe,

- izvajalec ne izroči naročniku v roku 10 (desetih) dni po podpisu te pogodbe zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- 	če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe, o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 10 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj.

V primeru če izvajalec odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini ______________ EUR in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.

18. člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa, razen v primeru pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

POSLOVNA SKRIVNOST

19. člen

Vsi podatki povezani z izvajanjem te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki pogodbe sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

SKRBNIK POGODBE

20. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Skrbnik pogodbe za naročnika je:

………………………………………………………………………….

Tel …….. 	fax …… 	e-pošta: …..

Skrbnik pogodbe za izvajalca je:

…………………………..

Tel……………… 	fax ……………… 	e-pošta: ……………………

Imenovani odgovorni projektant za arhitekturo je __________, identifikacijska št___ .

Imenovani odgovorni projektant za elektro instalacije je ____________, identifikacijska št.__. Imenovani odgovorni projektant za strojne instalacije je ____________, identifikacijska št. _. Imenovani odgovorni projektant za gradbene konstrukcije je ________, identifikacijska št.__.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Veljavnost pogodbe

22. člen

Ta pogodba je sklenjena za izvedbo ___________________.

Stranki pogodbe sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da izvajalec naročniku v desetih (10) dneh od podpisa izroči kopijo zavarovalne police iz te pogodbe ter v petih (5) delovnih dneh garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

23. člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

Reševanje sporov

24. člen

Stranki pogodbe bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

SKLENITEV POGODBE IN ŠTEVILO IZVODOV

25. člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

26. člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva (2) izvoda.

Socialna klavzula 27. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

Protikorupcijska klavzula 28. člen

Stranki pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Kraj in datum : _________________________      Hrastovec, _________________

IZVAJALEC:					       NAROČNIK:

SVZ Hrastovec

Hrastovec v Slovenskih goricah 22

2230 Lenart v Slovenskih goricah

Opomba: Če bo izbrani ponudnik nastopal brez podizvajalcev, se izbrišejo določbe vzorca pogodbe, ki se nanašajo na podizvajalce in se skladno s tem preštevilčijo členi pogodbe.

Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.