## List1
OPIS ARTIKLOV SKLOP 2 - ZAŠČITNI MATERIAL
1. | Pregledne rokavice iz lateksa, velikost od S do XL, nesterilne, nepudrane, nudijo dobro zaščito, so trpežne, se ne trgajo, dobro prilegajoče in raztegljive, oblikovane kot obojeročne, koži prijazne in je ne izsušijo, ne povzročajo alergičnih reakcij, izdelane morajo biti v skladu s predpisom 93/42 EEC za medicinske pripomočke, ustrezati morajo evropskim standardom EN 455-1, 2, 3, 4, standard mora biti označen na embalaži, imeti morajo dokazilo o mikrobiološki nepropustnosti v določenem času uporabe, testirane na propustnost, vsebnost proteinov morajo imeti manj kot 10 mcg/g rokavice
2. | Nitrilne rokavice velikost od S do XL, nesterilne, nepudrane, podaljšane- da pokrijejo zapestje, izdelane morajo biti v skladu s predpisom 93/42 EEC za medicinske pripomočke, ustrezati morajo evropskim standardom EN 455-1, 2, 3, 4, standard mora biti označen na embalaži, nudijo dobro zaščito, so trpežne, se ne trgajo, dobro prilegajoče in raztegljive, oblikovane kot obojeročne, koži prijazne in je ne izsušijo, ne povzorčajo alergičnih reakcij
3. | Zaščitna maska kirurška 3 slojna IIR, z elestiko, zelene ali modre barve, latex free, 98,9% sposobnost filtracije, standard EN 14683:2019+AC:2019
4. | FFP2 ZAŠČITNE MASKE - BREZ FILTRA, STANDARD EN 149/2001+A1-2009, sponka za nos, elastika za zaščito, Material: filtrirna tkanina BFE99 za medicinske namene, nealergijska, netkana tkanina, stopnja filtracije: ≥ 95%, univerzalna velikost
5. | Začitna kapa -baretka-netkani polipropilen, lahka in zračna, bele barve, univerzalna velikost
6. | Plašč za obiskovalce za enkratno uporabo, s 4 gumbi na pritisk ali trakovi, univerzalna velikost
7. | Zaščitna prevleka za čevlje za enkratno uporabo, modre barve, z elastiko, univerzalna velikost